Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja |  |
| --- | --- | --- |
| Model | 4K-518IRKW AI |  |
| Przetwornik | 1/2,7” Progressive CMOS IMX335 |  |
| WDR | 150dB |  |
| Czułość w nocy | Kolor 0.004lux @ F1.6(AGC ON) ;B/W 0 lux @ IR ON |  |
| Rozdzielczość | 5MP – 2592*1944 / 4MP (16:9) / 3MP / 2MP (16:9) / 720P |  |
| Kompresja wideo | H.264/H.264+/H.265/H.265+/MJPEG |  |
| Liczba klatek | Strumień główny |  |
|  | 25 kl/sek. | 5MP – 2592x1944, 4MP 3MP 2MP (1080P) – 1920*1080, 1.0MP (720P) – 1280*720 |
|  | 25 kl/sek. |  |
|  | Strumień pomocniczy |  |
|  | 25 kl/sek. | 1.0MP (720P) – 1280*720 VGA – 640x480, QVGA – 320x240 |
|  | Strumień mobilny |  |
|  | 25 kl/sek. | VGA – 640x480, QVGA – 320x240 |
| Obiektyw | 2.8mm |  |
| Hermetyczność, temp pracy | IP67, temp pracy -30 do +60 stopni |  |
| ONVIF | Wersja 2.6 |  |
| Port LAN, Peryferia | RJ-45 – 100Mbps, Reset, |  |
| Dzień/Noc | Wbudowany mechaniczny filtr IR |  |
| Zakres oświetlacza | widoczność do 30m. |  |
| Funkcje | WDR, BLC, HLC, 3D DNR, Maska prywatności (4 strefy, prostokąt), |  |
| Protokoły | TCP/IP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, RTMP, SMTP, NTP, UPnP, SNMP, HTTPS, FTP |  |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿ |  |
| IVA: Inteligentna analiza | Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection, Inteligencja IVA, Detekcja Humanoida oraz Pojazdów, Detekcja samochodów, Naruszenie strefy, Detekcja Twarzy, Wykrywanie Przekroczenia Linii, Zliczanie Przekroczeń Wykrywanie i rozpoznawanie Tablic Rejestracyjnych |  |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 10/11, Mac OS X |  |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows |  |
| CGI & API | Do pobrania z http://serwer.merx.pl |  |