Specyfikacja techniczna

| Cechy | Specyfikacja |
| --- | --- |
| Model | 4K-5108IRKW (MZ) |
| Przetwornik | Przetwornik: 1/2.7" Progressive CMOS |
| WDR | 150dB |
| Czułość w nocy | 0.001lux |
| Rozdzielczość | 5MP (4:3) – 2592*1944 / 4MP (16:9) / 3MP (4:3) / 2MP (16:9) / D1, CIF |
| Kompresja wideo | H.265 / H.264 / MJPEG |
| Liczba klatek | Strumień główny |
|  | 20 kl/sek. | 5MP – 2592x1944, 4MP – 2592x1520, 3MP – 2048*1536, 2MP (1080P) – 1920*1080, 1.3MP (960P) – 1280*960, 1.0MP (720P) – 1280*720 |
|  | 25 kl/sek. |  |
|  | Strumień pomocniczy |
|  | 25 kl/sek. | 1.0MP (720P) – 1280*720 D1 – 704x480, VGA – 640x480, QVGA – 320x240 |
|  | Strumień mobilny |
|  | 10 kl/sek. | QVGA – 320x240 |
| Obiektyw | 2.8mm |
| Hermetyczność, temp pracy | IP66 dla zastosowań zew. IK-10, temp pracy -30 do +60 stopni |
| ONVIF | Wersja 2.6 (Pełna obsługa ONVIF) |
| Port LAN, Peryferia | RJ-45 – 1000Mbps (1Gbit), Reset, |
| Dzień/Noc | Wbudowany mechaniczny filtr IR |
| Ilość diod IR | 18 diody – widoczność do 20m. |
| Zasilanie | 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af)﻿ |
| IVA: Inteligentna analiza | Detekcja ruchu, Perimeter Intrusion, Line Crossing, Stationary Object Detection, |
| Kompatybilne systemy operacyjne | Windows 10,11 Mac OS X |
| CMS | Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows |
| CGI & API | Do pobrania z http://serwer.merx.pl |