MODEL: MERX 4K-1204-POE

IP rejestrator NVR 4K - 4 kanałowy

Zdjęcia

Specyfikacja techniczna

|  | Cechy |  |  |  |  | Specyfikacja |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Przepustowość nagrywania |  |  |  |  | do 50Mbps |  |
| Rozdzielczość zapisu |  |  |  | 8MP （4K) – 3840*2160, |
|  |  |  |  |  |  | 5MP – 2592*1944, |
|  |  |  |  |  |  | 3MP – 2048*1536, |
|  |  |  |  |  |  | 2MP (1080P) – 1920*1080, |
|  |  |  |  |  |  | 1.3MP (960P) – 1280*1024, |
|  |  |  |  |  |  | 1.0MP (720P) – 1280*720 |
|  | Podział wyświetlania |  |  |  | 1.04.2023 |  |
| Podział ekranu podczas |  | Dla rozdzielczości 4K: |  | 4 kanały na żywo |
| odtwarzania |  |  |  |  |  |
|  |  | Dla rozdzielczości 4MP: |  | 4 kanałów na żywo |
|  |  |  |  | Dla rozdzielczości 3MP: |  | 4 kanałów na żywo |
|  |  |  |  | Dla rozdzielczości 2MP: |  | 4 kanałów na żywo |
|  | Wyjście wideo |  |  | 1x HDMI (w rozdzielczości do 4K – 3840*2160) |  |
| Rozdzielczość wyświetlania |  |  | 1024*768,1280*720, 1280*1024, 1440*900, |  |
|  |  |  | 1920*1080, 1680*1050, 1600*1200, 1900*1200, |  |
|  |  |  |  |  | 2560*1440, |  |
|  |  |  |  |  | 3840*2160 |  |
|  | Wejścia/wyjścia alarmowe |  |  |  |  | 4 wej. / 1 wyj. |  |
| Port LAN |  | LAN: RJ-45 – 10/100Mbps |
|  | Obsługa Smartphone |  |  |  |  | iOS (iPhone, iPad), Android, |  |
| Ilość twarzy w bazie danych |  |  | 10 000 |  |
|  | AI – maksymalna liczba rekordów |  |  |  |  | 20 000 twarzy |  |
| Ilość obsługiwanych dysków HDD |  | 1x SATA HDD (pojemność do 10x TB) |
|  | RS-485 |  |  |  |  | Tak |  |
| e-Sata |  |  |  | Nie |
|  | Wej. liniowe |  |  |  |  | Tak |  |
| USB |  | 1x 2.0 USB |  | Dla archiwizacji oraz aktualizacji oprogramowania |
|  |  |  |  | 1x 2.0 USB |  | Obsługa myszki USB |
|  | ONVIF |  |  |  |  | Tak |  |
| Zasilanie |  |  |  | 48V DC |
|  | Wymiary |  |  | 330*227*53mm |  |  |  |
| Montaż |  |  |
|  | Kompatybilne systemy |  |  | Windows 7/8/10/11, Mac OS X |  |
|  | operacyjne |  |  |  |  |
| CMS |  | Przeglądarka IE/FireFox, VMS dla Mac OS X i PC Windows |

SDK

Do pobrania z http://serwer.merx.pl